

**2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

**(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)**

**Маршрут 118 \_,**

**наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

**3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_200\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м**

**3.2.2. Время движения (пешком) \_\_\_3\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мин.**

**3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути -нет**

**3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой**

**сигнализацией, таймером; нет**

**3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,**

**визуальная; нет**

**3.2.6. Перепады высоты на пути: да, разбитое асфальтное покрытие**

**Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания** [**<\*>**](#Par1779)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Категория инвалидов   (вид нарушения)** | **Вариант организации   доступности объекта  (формы обслуживания)** [**<\*>**](#Par1779) |
| **1** | **Все категории инвалидов и МГН** |  |
|  | **в том числе инвалиды:** |  |
| **2** | **передвигающиеся на креслах-колясках** | ВНД |
| **3** | **с нарушениями опорно-двигательного аппарата** | ДУ |
| **4** | **с нарушениями зрения** | ВНД |
| **5** | **с нарушениями слуха** | ДУ |
| **6** | **с нарушениями умственного развития** | ДУ |

**--------------------------------**

**<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".**

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности, в   том числе для основных   категорий инвалидов** [**<\*\*>**](#Par1807) |
| **1** | **Территория, прилегающая к зданию (участок)** | ДЧ-И (К,О,С,Г,У) |
| **2** | **Вход (входы) в здание** | ДЧ-И (О,Г,У) |
| **3** | **Путь (пути) движения внутри здания  (в т.ч. пути эвакуации)** | ДЧ-И (О,Г,У) |
| **4** | **Зона целевого назначения здания  (целевого посещения объекта)** | ДЧ-И (О,Г,У) |
| **5** | **Санитарно-гигиенические помещения** | ДЧ-И (О,Г,У) |
| **6** | **Система информации и связи (на всех зонах)** | ДЧ-И (О,Г,У) |
| **7** | **Пути движения к объекту  (от остановки транспорта)** | ДЧ-И (К,О,С,Г,У) |

**--------------------------------**

**<\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)**

**- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -**

**доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично**

**избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -**

**временно недоступно.**

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Основные структурно-функциональные зоны   объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)** [**<\*>**](#Par1846) |
| **1** | **Территория, прилегающая к зданию (участок)** |  |
| **2** | **Вход (входы) в здание** | Ремонт текущий |
| **3** | **Путь (пути) движения внутри здания  (в т.ч. пути эвакуации)** | Ремонт текущий |
| **4** | **Зона целевого назначения здания  (целевого посещения объекта)** | Ремонт текущий |
| **5** | **Санитарно-гигиенические помещения** | Ремонт текущий |
| **6** | **Система информации на объекте  (на всех зонах)** | Ремонт текущий |
| **7** | **Пути движения к объекту  (от остановки транспорта)** | Ремонт текущий |
| **8** | **Все зоны и участки** | Ремонт текущий |

**--------------------------------**

**<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт**

**(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения**

**невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.**

**4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**в рамках исполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(указывается наименование документа: программы, плана)**

**4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ**

**по адаптации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):**

**Согласование**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности**

**объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),**

**прилагается**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта**

**Российской Федерации дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование сайта, портала)**


**5. Особые отметки**

**Паспорт сформирован на основании:**

**1. Анкеты (информации об объекте) от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**2. Акта обследования объекта: N акта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**



**вместимость, пропускная способность 140 воспитанников, по факту 242 ребенка**

**2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов**

**и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

**(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_118\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

**наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

**3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м**

**3.2.2. Время движения (пешком) \_\_\_\_\_\_3\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мин.**

**3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет**

**3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой**

**сигнализацией, таймером; нет**

**3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая,**

**тактильная, визуальная; нет**

**3.2.6. Перепады высоты на пути: есть(разбитое асфальтное покрытие)**

**Их обустройство для инвалидов на коляске: нет**

**3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)** [**<\*>**](#Par1979) **с учетом**

[**СП 35-101-2001**](consultantplus://offline/ref=EAED524ED9C336EB9B1A00A41019FD8336EA0EC5BB7675427BCEA756fAF)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Категория инвалидов   (вид нарушения)** | **Вариант организации   доступности объекта** |
| **1** | **Все категории инвалидов и МГН** |  |
|  | **в том числе инвалиды:** |  |
| **2** | **передвигающиеся на креслах-колясках** | ВНД |
| **3** | **с нарушениями опорно-двигательного аппарата** | ДУ |
| **4** | **с нарушениями зрения** | ВНД |
| **5** | **с нарушениями слуха** | ДУ |
| **6** | **с нарушениями умственного развития** | ДУ |

**--------------------------------**

**<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".**

**4. Управленческое решение**

**(предложения по адаптации основных**

**структурных элементов объекта)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по  адаптации объекта (вид работы)** [**<\*>**](#Par2010) |
| **1** | **Территория, прилегающая к зданию (участок)** | Ремонт текущий |
| **2** | **Вход (входы) в здание** | Ремонт текущий |
| **3** | **Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути  эвакуации)** | Ремонт текущий |
| **4** | **Зона целевого назначения (целевого посещения  объекта)** | Ремонт текущий |
| **5** | **Санитарно-гигиенические помещения** | Ремонт текущий |
| **6** | **Система информации на объекте (на всех зонах)** | Ремонт текущий |
| **7** | **Пути движения к объекту (от остановки транспорта)** | Ремонт текущий |
| **8** | **Все зоны и участки** | Ремонт текущий |

**--------------------------------**

**<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт**

**(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения**


**невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.**

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской**

**Федерации согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи**

**уполномоченного представителя объекта)**



**3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая,**

**тактильная, визуальная; нет**

**3.2.6. Перепады высоты на пути: есть(разбитое асфальтное покрытие)**

**Их обустройство для инвалидов на коляске: нет**

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Категория инвалидов   (вид нарушения)** | **Вариант организации   доступности объекта  (формы обслуживания)** [**<\*>**](#Par2104) |
| **1** | **Все категории инвалидов и МГН** |  |
|  | **в том числе инвалиды:** |  |
| **2** | **передвигающиеся на креслах-колясках** | ВНД |
| **3** | **с нарушениями опорно-двигательного аппарата** | ДУ |
| **4** | **с нарушениями зрения** | ВНД |
| **5** | **с нарушениями слуха** | ДУ |
| **6** | **с нарушениями умственного развития** | ДУ |

**--------------------------------**

**<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".**

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Основные   структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности,  в том числе для   основных категорий   инвалидов** [**<\*\*>**](#Par2135) | **Приложение** | |
| **N на  плане** | **N фото** |
| **1** | **Территория, прилегающая к зданию  (участок)** | ДЧ-И (К,О,С,Г,У) |  |  |
| **2** | **Вход (входы) в здание** | ДЧ-И (О,Г,У) |  |  |
| **3** | **Путь (пути) движения внутри  здания (в т.ч. пути эвакуации)** | ДЧ-И (О,Г,У) |  |  |
| **4** | **Зона целевого назначения здания  (целевого посещения объекта)** | ДЧ-И (О,Г,У) |  |  |
| **5** | **Санитарно-гигиенические помещения** | ДЧ-И (О,Г,У) |  |  |
| **6** | **Система информации и связи  (на всех зонах)** | ДЧ-И (О,Г,У) |  |  |
| **7** | **Пути движения к объекту  (от остановки транспорта)** | ДЧ-И (К,О,С,Г,У) |  |  |

**--------------------------------**

**<\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)**

**- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -**

**доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично**

**избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -**

**недоступно.**

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4. Управленческое решение (проект)**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Основные структурно-функциональные зоны   объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)** [**<\*>**](#Par2174) |
| **1** | **Территория, прилегающая к зданию (участок)** | Ремонт текущий |
| **2** | **Вход (входы) в здание** | Ремонт текущий |
| **3** | **Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.  пути эвакуации)** | Ремонт текущий |
| **4** | **Зона целевого назначения здания (целевого  посещения объекта)** | Ремонт текущий |
| **5** | **Санитарно-гигиенические помещения** | Ремонт текущий |
| **6** | **Система информации на объекте (на всех  зонах)** | Ремонт текущий |
| **7** | **Пути движения к объекту (от остановки  транспорта)** | Ремонт текущий |
| **8** | **Все зоны и участки** | Ремонт текущий |

**--------------------------------**

**<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт**

**(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения**

**невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.**

**4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**в рамках исполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(указывается наименование документа: программы, плана)**

**4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения**

**работ по адаптации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):**

**4.4.1. Согласование на Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения**

**доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)**

**4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования**

**и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации**

**4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)**

**4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4.4.6. Другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности**

**объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),**

**прилагается**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности**

**субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование сайта, портала)**

**5. Особые отметки**

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

**Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.**

**2. Входа (входов) в здание на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.**

**3. Путей движения в здании на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.**

**4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.**

**5. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.**

**6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.**

**Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.**

**Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.**

**Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Руководитель**

**рабочей группы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)**

**Члены рабочей группы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)**

**В том числе:**

**представители общественных**

**организаций инвалидов,**

**Председатель отделения всероссийского**

**Общества инвалидов Предгорного**

**муниципального района**

**Ставропольского края** Сидоров А.А. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)**

**Представители органов**

**социальной защиты населения,**

**консультант отдела труда**

**и социально правовых гарантий** Моргунов Р.С **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)**

**представители организации,**

**расположенной на объекте Заведующий МБДОУ №8** Т.М.Демирчева**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)**

**Управленческое решение согласовано "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**(протокол N \_\_\_\_\_)**

**Комиссией (название) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Приложение 1**

**к Акту обследования ОСИ**

**к паспорту доступности ОСИ**

**N \_\_180\_\_**

**от "\_05\_" \_сентября\_ 2019\_\_ г.**

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8» Предгорного муниципального района Ставропольского края**

**357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Этокская,102**

**(наименование объекта, адрес)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование функционально- планировочного элемента** | **Наличие элемента** | | | **Выявленные   нарушения   и замечания** | | **Работы по   адаптации   объектов** | |
| **есть/  нет** | **N на  плане** | **N  фото** | **Содер- жание** | **Значимо  для инва- лида (ка- тегория)** | **Содер- жание** | **Виды  работ** |
| **1.1** | **Вход (входы) на территорию** | есть |  | № 1 |  | К,О,С,Г,У | Нанесение тактильных элементов и контрастной разметки | Ремонт текущий |
| **1.2** | **Путь (пути) движения на  территории** | есть |  | № 2;3;4 |  | К,О,С,Г,У | Нанесение тактильных элементов и контрастной разметки | Ремонт текущий |
| **1.3** | **Лестница (наружная)** | нет | - | - | - | - | - | - |
| **1.4** | **Пандус (наружный)** | нет | - | - | - | - | - | - |
| **1.5** | **Автостоянка и парковка** | есть | - | № 5 | - | - | Установить знак Парковка, и парковка для для инвалидов, обновить асфальтовое покрытие, нанести разметку для парковочных мест | Ремонт текущий |
|  | **ОБЩИЕ требования к зоне** |  |  |  |  |  |  | Ремонт текущий |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование структурно- функциональной зоны** | **Состояние   доступности** [**<\*>**](#Par2306) **(к** [**пункту 3.4**](#Par2106) **Акта обследования  ОСИ)** | **Приложение** | | **Рекомендации по   адаптации (вид   работы)** [**<\*\*>**](#Par2307) **к** [**пункту 4.1**](#Par2146) **Акта   обследования ОСИ** |
| **N на  плане** | **N  фото** |
| Территория, прилегающая к зданию | ДЧ-И (К,О,С,Г,У) |  | № 6 | Ремонт текущий |

**--------------------------------**

**<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.**

**<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.**

**Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Приложение 2**

**к Акту обследования ОСИ**

**к паспорту доступности ОСИ**

**N \_180\_**

**от "\_25\_" \_сентября\_ 2019\_\_ г.**

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8» Предгорного муниципального района Ставропольского края**

**357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Этокская,102**

**(наименование объекта, адрес)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование функционально- планировочного элемента** | **Наличие элемента** | | | **Выявленные   нарушения   и замечания** | | **Работы по   адаптации   объектов** | |
| **есть/  нет** | **N на  плане** | **N  фото** | **Содер- жание** | **Значимо  для инва- лида (ка- тегория)** | **Содер- жание** | **Виды  работ** |
| **2.1** | **Лестница (наружная)** | есть |  | №7 |  | К,О,С,Г,У | Нанесение тактильных элементов и контрастной разметки | Ремонт текущий |
| **2.2** | **Пандус (наружный)** | нет | - | - | - | - | Необходим монтаж пандуса | Ремонт текущий, капитальный |
| **2.3** | **Входная площадка (перед  дверью)** | есть | - | № 8 | - | О,С,Г,У | Увеличить размер площадки перед главным входом, нанесение контрастной разметки и грязезащитной системы | Ремонт текущий |
| **2.4** | **Дверь (входная)** | есть | - | № 8 | - | О,С,Г,У | Нанести контрастную разметку, при необходимости заменить дверь | Ремонт текущий |
| **2.5** | **Тамбур** | есть | - | - | - | - | - | - |
|  | **ОБЩИЕ требования к зоне** |  |  |  |  |  |  | Ремонт текущий |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование структурно- функциональной зоны** | **Состояние   доступности** [**<\*>**](#Par2362) **(к** [**пункту 3.4**](#Par2106) **Акта обследования  ОСИ)** | **Приложение** | | **Рекомендации по   адаптации (вид   работы)** [**<\*\*>**](#Par2363) **к** [**пункту 4.1**](#Par2146) **Акта   обследования ОСИ** |
| **N на  плане** | **N  фото** |
| Вход в здание | ДЧ-И (О,Г,У) |  | № 8 | Ремонт текущий |

**--------------------------------**

**<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.**

**<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.**

**Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Приложение 3**

**к Акту обследования ОСИ**

**к паспорту доступности ОСИ**

**N \_180\_**

**от "\_25\_" \_сентября\_ 2019\_\_ г.**

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания**

**(в т.ч. путей эвакуации)**

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8» Предгорного муниципального района Ставропольского края**

**357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Этокская,102**

**(наименование объекта, адрес)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование функционально- планировочного элемента** | **Наличие элемента** | | | **Выявленные   нарушения   и замечания** | | **Работы по   адаптации   объектов** | |
| **есть/  нет** | **N на  плане** | **N  фото** | **Содер- жание** | **Значимо  для инва- лида (ка- тегория)** | **Содер- жание** | **Виды  работ** |
| **3.1** | **Коридор (вестибюль, зона  ожидания, галерея, балкон)** | есть |  | № 9 |  | К,О,С,Г,У | Нанесение тактильной разметки, указателей движения и контрастных полос, установка звуковых маяков и информаторов | Ремонт текущий |
| **3.2** | **Лестница (внутри здания)** | есть |  | № 10;11 |  | О,С,Г,У | Нанесение контрастных полос на первую и последнюю ступень | Ремонт текущий |
| **3.3** | **Пандус (внутри здания)** | нет | - | - | - | - | - | - |
| **3.4** | **Лифт пассажирский (или  подъемник)** | нет | - | - | - | - | - | - |
| **3.5** | **Дверь** | есть |  | № 8 |  | К,О,С,Г,У | Нанесение контрастной разметки | Ремонт текущий |
| **3.6** | **Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)** | есть |  | № 10; 11;12 |  | К,О,С,Г,У | Нанесение тактильной разметки, указателей движения и контрастных полос, установка звуковых маяков и информаторов | Ремонт текущий |
|  | **ОБЩИЕ требования к зоне** |  |  |  |  |  |  | Ремонт текущий |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование структурно- функциональной зоны** | | **Состояние   доступности** [**<\*>**](#Par2422) **(к** [**пункту 3.4**](#Par2106) **Акта обследования  ОСИ)** | | **Приложение** | | | | **Рекомендации   по адаптации   (вид работы)** [**<\*\*>**](#Par2423) **к** [**пункту 4.1**](#Par2146) **Акта   обследования ОСИ** |
| **N на  плане** | | **N  фото** | |
| Пути движения внутри здания | ДЧ-И (О,Г,У) | |  | | № 9;10;11;12 | | Ремонт текущий | | |

**--------------------------------**

**<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.**

**<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.**

**Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Приложение 4(I)**

**к Акту обследования ОСИ**

**к паспорту доступности ОСИ**

**N \_180\_**

**от "\_25\_" \_сентября\_ 2019\_\_ г.**

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания**

**(целевого посещения объекта)**

**Вариант I - зона обслуживания инвалидов**

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8» Предгорного муниципального района Ставропольского края**

**357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Этокская,102**

**(наименование объекта, адрес)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование функционально- планировочного элемента** | **Наличие элемента** | | | **Выявленные   нарушения   и замечания** | | **Работы по   адаптации   объектов** | |
| **есть/  нет** | **N на  плане** | **N  фото** | **Содер- жание** | **Значимо  для инва- лида (ка- тегория)** | **Содер- жание** | **Виды  работ** |
| **4.1** | **Кабинетная форма  обслуживания** | есть |  | № 13 |  | О,С,Г,У | Нанесение контрастной разметки, тактильных элементов, установка звуковых маяков и информаторов | Ремонт текущий |
| **4.2** | **Зальная форма обслуживания** | есть |  | № 14 |  | О,С,Г,У | Нанесение контрастной разметки, тактильных элементов установка звуковых маяков и информаторов | Ремонт текущий |
| **4.3** | **Прилавочная форма  обслуживания** | нет | - | - | - | - | - | - |
| **4.4** | **Форма обслуживания с  перемещением по маршруту** | да | - | - | - | - | - | - |
| **4.5** | **Кабина индивидуального  обслуживания** | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | **ОБЩИЕ требования к зоне** |  |  |  |  |  |  | Ремонт текущий |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование структурно- функциональной зоны** | **Состояние   доступности** [**<\*>**](#Par2484) **(к** [**пункту 3.4**](#Par2106) **Акта обследования  ОСИ)** | **Приложение** | | **Рекомендации   по адаптации   (вид работы)** [**<\*\*>**](#Par2485) **к** [**пункту 4.1**](#Par2146) **Акта   обследования ОСИ** |
| **N на  плане** | **N  фото** |
| Зоны целевого назначения здания | ДЧ-И (О,Г,У) |  | № 15;16;17 | Ремонт текущий |

**--------------------------------**

**<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.**

**<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.**

**Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Приложение 4(II)**

**к Акту обследования ОСИ**

**к паспорту доступности ОСИ**

**N \_180\_**

**от "\_25\_" \_сентября\_ 2019\_\_ г.**

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания**

**(целевого посещения объекта)**

**Вариант II - места приложения труда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально- планировочного элемента** | **Наличие элемента** | | | **Выявленные   нарушения   и замечания** | | **Работы по   адаптации   объектов** | |
| **есть/  нет** | **N на  плане** | **N  фото** | **Содер- жание** | **Значимо  для инва- лида (ка- тегория)** | **Содер- жание** | **Виды  работ** |
| **Место приложения труда** |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование структурно- функциональной зоны** | **Состояние   доступности** [**<\*>**](#Par2529) **(к** [**пункту 3.4**](#Par2106) **Акта обследования  ОСИ)** | **Приложение** | | **Рекомендации   по адаптации   (вид работы)** [**<\*\*>**](#Par2530) **к** [**пункту 4.1**](#Par2146) **Акта   обследования ОСИ** |
| **N на  плане** | **N  фото** |
|  |  |  |  |  |

**--------------------------------**

**<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.**

**<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.**

**Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Приложение 5**

**к Акту обследования ОСИ**

**к паспорту доступности ОСИ**

**N \_180\_**

**от "\_25\_" \_сентября\_ 2019\_\_ г.**

**I. Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8» Предгорного муниципального района Ставропольского края**

**357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Этокская,102**

**(наименование объекта, адрес)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование функционально- планировочного элемента** | **Наличие элемента** | | | **Выявленные   нарушения   и замечания** | | **Работы по   адаптации   объектов** | |
| **есть/  нет** | **N на  плане** | **N  фото** | **Содер- жание** | **Значимо  для инва- лида (ка- тегория)** | **Содер- жание** | **Виды  работ** |
| **5.1** | **Туалетная комната** | есть |  | № 18 |  | О,С,Г,У | Нанесение контрастных и тактильных элементов | Ремонт текущий |
| **5.2** | **Душевая/ванная комната** | есть |  | № 19 |  | О,С,Г,У | Нанесение контрастных и тактильных элементов | Ремонт текущий |
| **5.3** | **Бытовая комната  (гардеробная)** | есть | - | № 20 | - | - | - | - |
|  | **ОБЩИЕ требования к зоне** |  |  |  |  |  |  | Ремонт текущий |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование структурно- функциональной зоны** | **Состояние   доступности** [**<\*>**](#Par2626) **(к** [**пункту 3.4**](#Par2106) **Акта обследования  ОСИ)** | **Приложение** | | **Рекомендации   по адаптации   (вид работы)** [**<\*\*>**](#Par2627) **к** [**пункту 4.1**](#Par2146) **Акта   обследования ОСИ** |
| **N на  плане** | **N  фото** |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О,Г,У) |  | № фото | Ремонт текущий |

**--------------------------------**

**<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.**

**<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.**

**Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Приложение 6**

**к Акту обследования ОСИ**

**к паспорту доступности ОСИ**

**N \_180\_**

**от "\_25\_" \_сентября\_ 2019\_\_ г.**

**I. Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8» Предгорного муниципального района Ставропольского края**

**357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Этокская,102**

**(наименование объекта, адрес)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование функционально- планировочного элемента** | **Наличие элемента** | | | **Выявленные   нарушения   и замечания** | | **Работы по   адаптации   объектов** | |
| **есть/  нет** | **N на  плане** | **N  фото** | **Содер- жание** | **Значимо  для инва- лида (ка- тегория)** | **Содер- жание** | **Виды  работ** |
| **6.1** | **Визуальные средства** | есть |  | № 15;16;17;18 |  | К,О,С,Г,У | Доустановка визуальных средств информации (таблички и т.д.) в места где они не установлены | Ремонт текущий |
| **6.2** | **Акустические средства** | нет | - | - | - | С,Г | Установка аудиовизуальных информационных систем | Ремонт текущий |
| **6.3** | **Тактильные средства** | нет | - | - | - | С | Устанока тактильных табличек, пикторгамм, мнемосхем, указателей направления движения | Ремонт текущий |
|  | **ОБЩИЕ требования к зоне** |  |  |  |  |  |  | Ремонт текущий |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование структурно- функциональной зоны** | **Состояние   доступности** [**<\*>**](#Par2677) **(к** [**пункту 3.4**](#Par2106) **Акта обследования  ОСИ)** | **Приложение** | | **Рекомендации   по адаптации   (вид работы)** [**<\*\*>**](#Par2678) **к** [**пункту 4.1**](#Par2146) **Акта   обследования ОСИ** |
| **N на  плане** | **N  фото** |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И (О,Г,У) |  | № 21 | Ремонт текущий |

**--------------------------------**

**<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.**

**<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.**

**Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**